南阳师范学院

火灾警示教育和夏季消防检查

活动方案

为深入贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》，增强我校师生消防法制观念，自觉遵守《高等学校消防安全管理规定》。深刻吸取2015年平顶山“5.25”特别重大火灾和郑州“6.25”重大火灾事故教训，积极配合市政府做好“全市火灾警示消防宣传教育和夏季消防检查工作”，全力做好夏季消防安全工作，特制定本方案。

- 工作目标

通过活动的开展，进一步落实消防安全责任制，提高师生防消火灾的意识和基本能力；及时排除夏季消防隐患。

二、活动时间： 5月25日至6月25日

三、宣传教育活动内容：

（一）组织观看一次警示片（校园网主页网络服务/校园视频下载观看）。

（二）结合单位情况举办一次消防培训（消防教育参考课件在QQ3455007178(密码：XFK123)空间文件中转站下载）。

（三）消防重点单位悬挂横幅，院系通过板报、主题班会等形式开展宣传活动。

四、夏季消防隐患自查重点内容：

（一）学生公寓。重点排查宿舍内大功率电器的使用情况，私拉乱接电线情况，不规范使用电扇、充电器情况。排查公寓内部疏散走道是否通畅，消防设施基本情况，室外电车充电情况等。

（二）图书馆、实验室。重点排查危险品的使用管理是否规范，疏散通道是否畅通，消防设施是否良好，消防管理是否存在漏洞，预案是否齐全。

（三） 办公室、设备室、演播厅、员工宿舍等。用电是否规范，是否存在私自使用大功率电器，私拉乱接电线等现象。

（四）窝炉房、配电室、印刷厂、餐厅等生产单位。重点排查用火、用电、用气是否规范，日常管理和检查登记是否到位，设施设备还存在哪些隐患。

六、活动要求

（一）各单位要高度重视，认真组织实施。学校防火委将组织复查。

（二）要搞好总结，并于6月25日前将活动总结文字及图片材料报学校防火委办公室（N608），电子档材料发送至信箱392953118@qq.com。